青岛第三十九中学食堂燃气安全隐患排查整治方案
根据上级文件精神和通知要求，为更好地防范燃气安全事故发生，确保学校安全平稳，学校开展了燃气安全隐患排查治理专项行动，方案如下:
一、成立了燃气安全隐患排查小组
组长:李洪忠

副组长:李喜寿
成员:张欣  赵倩  王静  秦国青

二、排查工作安排
1.排查小组对食堂的燃气管线、消防器材等进行了全面检查，并制定燃气安全应急预案，发现隐患立即整改。
2.食堂内可燃气体探头、有无损坏、联动报警装置是否有效，防爆挠性管有无破损、连接是否禁锢。 

3.食堂配电柜室配电柜电缆是否整齐有序、有无破损、是否安装挡鼠板，电缆沟电缆是否整齐有序、有无破损，各元器件有无破损现象、线路是否连接紧固、是否接线。
4.我们将加强针对天然气泄露、爆炸事故等专项应急演练，开展相关培训，增强运行人员的应急处置能力，并及时对应急演练进行总结评估。 
5.通过例会、专题培训等形式对食堂工作人员进行了安全用气用电及防火灭火的培训，普及安全用气常识、消防安全知识及安全应急常识，提高安全防范意识和应急处置能力。
在学校领导的高度重视及精心组织排查工作下，我们将认真完成燃气安全隐患排查工作，确保燃气使用安全。
         青岛第三十九中学

          2021年12月20日
1

