青岛三十九中消防设施、器材配置管理

维护保养制度

为了保障学校教育教学工作的顺利进行，保障国家财产和师生人身安全，我校将按着消防部门的要求，进行以下安排，对消防设施、器材等进行管理维护和保养：

1、在教学楼和学生宿舍、食堂等人员密集区和公共场所，按着有关要求配置消防灭火器、安全通道和应急灯，另外教学楼和学生宿舍配置了消防栓及防火卷帘门等。

2、对以上的消防设备和器材总务处有一名员工专门管理，每周检查一次，做好检查记录，发现问题及时处理并上报相关领导。

3、每个月对各部门的消防设备要进行检修和维护，有安全隐患存在的要马上将隐患消除。

                                        青岛三十九中学

                                   2019年9月1日
