青岛三十九中学燃气泄露应急演练实施方案

演习方案是根据预案意图，把总体预案细化分解分步实施的重要步骤。方案实施使演练管理工作协调统一、紧急有序，从而达到迅速控制事态发展，减少或消除人员伤亡和各种经济损失的目的。为确保青岛三十九中学本次燃气事故救援演习的顺利实施，特制定演练方案如下： 

应急演练指挥机构
学校燃气泄露事故应急演练指挥部

总指挥：尹逊朋

现场指挥：刘军 王友礼 李洪忠 
维修员：新奥燃气工作人员

安全技术赋能群：魏娟（新奥）
演习人员：肖锋 王立伟 付成利 马彦平 食堂工作人员
演练顺序
演练准备阶段

1、演练时间和地点确定

2023年6月9日， 地点：青岛三十九中学
2、应急事件确定

接到青岛三十九中学用户燃气泄漏报警，启动应急预案，通知相关领导及抢险人员组织抢险。
3、物资及人员准备

各参演人员提前到演练地点集合，并依照职责进行相关物资的准备。

3.1演练物资装备保障

演练装备、器材表

	序号
	名称
	数量
	存放位置
	责任人

	1
	检漏仪
	2台
	网格综合所
	王洪胜

	2
	检漏仪
	1台
	网格综合所
	王洪胜

	3
	激光检漏仪
	1台
	网格综合所
	王洪胜

	4
	板手
	1
	网格综合所
	王洪胜

	5
	管钳
	1
	网格综合所
	王洪胜

	6
	压力表
	2
	网格综合所
	王洪胜

	7
	一字螺丝刀
	2
	网格综合所
	王洪胜

	8
	十字螺丝刀
	2
	网格综合所
	王洪胜

	9
	活口扳手
	2
	网格综合所
	王洪胜

	10
	管钳
	2
	网格综合所
	王洪胜

	11
	手钳
	2
	网格综合所
	王洪胜

	12
	防盗表接头钥匙
	2
	网格综合所
	王洪胜

	13
	鹰嘴管钳
	2
	网格综合所
	王洪胜

	14
	冲击钻
	2
	网格营业所
	王洪胜


事件引发、先期处置阶段

1、应急事件引发

2023年6月9日下午13点30分，接到用户报警电话，青岛三十九中学发生燃气泄漏。
2、处置过程

调度接到用户报警电话，接到用户电话判断为紧急抢险的，问清用户险情具体地址，险情情况，报险人的姓名，可联系电话，并告知用户不要挂机我们将联系调度人员为用户讲解现场需注意事项！

提醒用户关闭流量计前端阀门，疏散人群，不要使用明火、电器、不要开动电源开关，不要拨打手机，然后记录用户详细信息。

做完相关单据后第一时间将抢险情况告知三十九中学燃气安全负责人（肖锋、李洪忠）。

根据用户说明启动三级抢险，座席立即通知值班班长组织外呼，通知学校相关领导参加抢险！

通知维修员纪平平、姜丰俊准备好防爆维修工具、检漏仪、防爆手电和相关管件、材料等；通知管网运营群巡线员及设备维护员根据报告情况，运营抢修人员准备防爆工具、断气或堵漏工具、调压器钥匙、检漏仪、防爆手电、取样球胆、呼吸面罩等；通知安全技术赋能群安全员携带灭火器、警示带；通知值班领导下达抢修命令。

维修员纪平平、姜丰俊立即关闭调压箱（柜）低压阀门；姜丰俊负责低压阀门的警戒工作，巡线员根据指挥员的指示管控调压器中压或阀井主控阀，控制燃气压力；安全员到达现场后立即建立警戒区、控制事故现场、疏散人群，其他人员杜绝明火、保护现场状况；安全员负责现场收集证物和事故调查处理。

阀门关闭后，由维修人员纪平平进入报修区域进行安全检查，对泄漏位置进行维修，维修结束后检查用户燃气设施，进行检漏工作，最后U型压力计进行所有低压管道保压，保压合格进行通气，通气后进行灶具调试。调试合格，对用户进行安全教育，并发放宣传资料。
确认用户内无漏气后，现场指挥尹逊朋宣布演练完毕，清理现场，并进行总结。

PAGE  
1

